## poziom 0
Załaczni nr 1 do Umowy - Tabela Standardu Wykończenia
NR POM. | POMIESZCZENIE | PODŁOGA | COKÓŁ | ŚCIANY | SUFIT | DRZWI | OKNA | WENTYL. MECH. | OŚWIETLENIE | GNIAZDA | INNE
0.1 | sala techniczna | PŁYTKI CERAMICZNE szare | COKÓŁ GRESOWY / JAK PŁYTKI / 8cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/FARBA LATEKSOWA X2 jasny szary | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DF/WEŁNA MINERALNA 16CM/ PŁYTA GK TYP H2/GIPS/FARBA LATEKSOWA X2 biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF / POZ. D1 białe | OKNA PCV/ PARAPETY PCV-WEW jasne drewno/PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE BIAŁE-ZEW / POZ. 2X05; 2 X O4; 2XO2 | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA | LED 500LX / regulator DALI | POJEDYNCZE IP20 X1, PODWÓJNE IP20 X11 | x
0.2 | sala edukacyjna | PANELE jasne drewno | LISTWA SYSTEMOWA | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/FARBA LATEKSOWA X2 jasny szary | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DF/WEŁNA MINERALNA 16CM/ PŁYTA GK TYP H2/GIPS/FARBA LATEKSOWA X2 biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF / POZ. D1 białe | OKNA PCV/ PARAPETY PCV-WEW jasne derwno/PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE BIAŁE-ZEW / POZ. 2 X O2 | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA | LED 500LX / regulator DALI | POJEDYNCZE IP20 X4, PODWÓJNE IP20 X9, D-KOMPUTEROWE RJ45 X1 | x
0.3 | sala terapeutyczna | PANELE jasne drewno | LISTWA SYSTEMOWA | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/FARBA LATEKSOWA X2 jasny szary , 1 ściana ciemniejszy szary | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DF/WEŁNA MINERALNA 16CM/ PŁYTA GK TYP H2/GIPS/FARBA LATEKSOWA X2 biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF / POZ. D1 białe | OKNA PCV/ PARAPETY PCV-WEW jasne drweno/PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE BIAŁE-ZEW / POZ. 2 X O3 | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA | LED 300LX | POJEDYNCZE IP20 X1, PODWÓJNE IP20 X5 | x
0.4 | pomieszczenie socjalne | PŁYTKI CERAMICZNE beż | COKÓŁ GRESOWY / JAK PŁYTKI / 8cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY bardzo jasny beż/ PŁYTKI CERAMICZNE jasny beż | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DFH2/WEŁNA MINERALNA 16CM/FOLIA PE/PŁYTA GK TYP H2/GIPS biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF / POZ. D2 | OKNA PCV/ PARAPETY PCV-WEW jasne drewno /PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE BIAŁE-ZEW / POZ. O2 | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA | LED 200LX | POJEDYNCZE IP20 X2, PODWÓJNE IP20 X2, POTRÓJNE IP20 X1 | x
0.5 | wc męski | PŁYTKI CERAMICZNE beż | COKÓŁ GRESOWY / JAK PŁYTKI / 8cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/ PŁYTKI CERAMICZNE jasny beż | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DFH2/WEŁNA MINERALNA 16CM/FOLIA PE/PŁYTA GK TYP H2/GIPS biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF Z KRATKĄ NAWIEWNĄ/ DRZWI PEŁNE DO KABIN SYSTEMOWYCH Z PŁYTY MDF / POZ. D3 | OKNA PCV/ PARAPETY PCV-WEW jasne drewno /PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE BIAŁE-ZEW / POZ. 01 | WENTYLACJA WYWIEWNA | LED 200LX | POJEDYNCZE IP44 X2 | 1xoprawa ewakuacyjna
0.6 | korytarz | PŁYTKI CERAMICZNE beż | COKÓŁ GRESOWY / JAK PŁYTKI / 8cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/FARBA LATEKSOWA X2 | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DF/WEŁNA MINERALNA 16CM/ PŁYTA GK TYP H2/GIPS biały | DRZWI ZEWNĘTRZNE PŁASZCZOWE EI60, MALOWANE PROSZKOWO, OCIEPLONE, DŹWIĘKOSZCZELNE DO POZIOMU +/-32dB Z SAMOZAMYKACZEM / POZ. D4 | X | WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA | LED 100LX | POJEDYNCZE IP44 X2 | 1xoprawa ewakuacyjna kierunkowa; 1xawaryjna oprawa ewakuacyjna
0.7 | wc damski/ niepełnosprawi | PŁYTKI CERAMICZNE beż | COKÓŁ GRESOWY / JAK PŁYTKI / 8cm | TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO - WAPIENNY/ PŁYTKI CERAMICZNE jasny beż | PŁYTA G-K FIRE + HYDRO TYP DFH2/WEŁNA MINERALNA 16CM/FOLIA PE/PŁYTA GK TYP H2/GIPS biały | PEŁNE Z PŁYTY MDF Z KRATKĄ NAWIEWNĄ / POZ. D2 | X | WENTYLACJA WYWIEWNA | LED 200LX | POJEDYNCZE IP44 X2 | 1xoprawa ewakuacyjna