Załącznik  nr 2 do Umowy

DODATKOWE ROZWIĄZANIA

- Okna uchylne na całej długości z możliwością rozszczelniania 
(zgodnie z wymogiem konserwatora zabytków musi być zachowany podział ram okiennych zgodny z obecnym wyglądem)

- Klamki w oknach z zamkiem 
(zamknięcie na klucz dla bezpieczeństwa przed możliwością otwarcia okna przez dziecko)

- Gniazda wtykowe z zabezpieczeniem ( ale nie klapka)

- STÓŁ GŁÓWNY ROBOCZY- PRACOWNIA: gnizda-3. Gniazda w stole z możliwością zasunięcia klapki jak się nie używa/wyjście elektryki z podłogi pod stołem

- Parapety niewystające

- W drzwiach wszystkich pomieszczeń klamki zwykłe z obu stron z zamkiem na klucz

- Lampy podsufitowe  ( nie wiszące), światło LED

- Możliwość samodzielnego oświetlenia stanowisk pracy- niezależne źródła światła

- PRACOWNIA TECHNICZNA (dodatkowe gniazda niż w projekcie):

  - przeniesione gniazdo komputerowe nad blatem, by było przy stanowisku komputerowym oraz gniazdo podwójne przy tym stanowisku na dole pod blatem

  - pozostałe gniazda wtykowe przy stanowiskach pracy nad blatami

  - zapalanie światła dwudzielne/rozdzielne- w połowie sali oddzielne dla wykuszu

- SALA GIMNASTYCZNA: możliwość przyciemniania światła

- Drzwi wyjściowe na klucz (2 zamki) oraz dodatkowo na elektrozaczep/ elektromagnes bez możliwości otwierania od wewnątrz (występujące tendencje ucieczkowe u niektórych dzieci) – gałka z obu stron , możliwość samodzielnego zwalniania elektrozaczepu przez każdego pracownika za pomocą breloczka „dotykowego” ; przy  drzwiach do lokalu powinien być przycisk awaryjnego otwierania drzwi

- Dodatkowe sposoby otwierania drzwi:

-  powinna być możliwość otwierania bramy wejściowej na klatkę oraz  możliwość otwierania drzwi wejściowych do lokalu przez przycisk z każdej Sali terapeutycznej (3) i z kuchni . Przy przyciskach powinny być monitorki z bieżącym podglądem miejsca przed drzwiami do lokalu, by było widać komu się otwiera, a nad drzwiami do lokalu wyprowadzona możliwość podłączenia kamerki (wystąpimy z pozwoleniem na to do wspólnoty)

- Domofon  + dzwonek przy drzwiach wejściowych do lokalu

Domofon służyć ma do otwierania bramy wejściowej na klatkę schodową  (podłączenie do takiego domofonu obecnie istnieje, nie ma aparatu)

- Dodatkowe oświetlenie nad drzwiami do lokalu na klatce

- ŁAZIENKA (duża z prysznicem):

  - Gniazdo podwójne z klapką przy umywalce

  - Gniazdo na suszarkę do rąk

  - Oświetlenie oddzielne nad umywalką

  - gniazdo i podłączenie wody na pralkę

- ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  - Gniazdo na suszarkę do rąk

  - Oświetlenie i podwójne gniazdo (z klapką)  przy umywalce

Dodatkowa informacja dla wykonawcy:

Należy przewidzieć wyprowadzenie instalacji alarmowej, komputerowej, domofonowej, telefonicznej (ująć wyprowadzenie do telefonu stacjonarnego w korytarzu).